| Требование к товару | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным к использованию, без видимых признаков повреждения, по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов или иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки). |
| --- | --- |
| Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости | Поставщик гарантирует поставить товар с остаточным сроком годности не менее 6 месяцев на момент поставки товара. (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки). |
| Требования к упаковке | Стерильная индивидуальная упаковка (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки). |

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Информация о товарном знаке и знаках обслуживания | Кол-во | Ед. изм. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
| 1 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190-00002771 | Скорость инфузии регулируемая, мл/час; ≤ 15.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Объем резервуара; ≥ 300 и ≤ 400.; Кубический сантиметр;^миллилитр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Возможность выбора не менее 15 скоростей, с шагом регулировки не более 1 мл., с возможностью немедленной остановки инфузии (режим ''0''); наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Время инфузии, часов; ≥ 20 и ≤ 300.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Объем заполнения; ≥ 300 и ≤ 399.; Кубический сантиметр;^миллилитр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Остаточный объем в линии; ≤ 3.; Кубический сантиметр;^миллилитр; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Скорость инфузии устанавливается с помощью извлекаемого ключа управления; соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие резервуара, состоящего из эластичного химически инертного медицинского силикона, не содержит латекс и фталаты; соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высокопрочный защитный пластиковый корпус; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Механизм, контролирующий точность подачи раствора, и обеспечивающий гарантию точности инфузии при заполнении резервуара от 50% от объема резервуара; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Шкалы деления с шагом; ≤ 10.; Кубический сантиметр;^миллилитр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Порт для заполнения препарата с запорным клапаном; соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2 фильтра грубой очистки в порту заполнения, для защиты инфузионной линии от окклюзии; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. колпачек со встроенным воздушным фильтромна на дистальном конце удлинительной линии; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Устройство, создающее равное давление как в самой помпе, так и в катетере; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Инфузионная линия защищена от перегибов; соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Удлинительная линия снабжена инфузионным фильтром с размером ячеек 1,2 микрона; соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Скользящий зажим на инфузионной линии; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Лента для крепления помпы; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Система блокировки болюса; Нет.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Регулирование скорости инфузии; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Путь введения лекарственного препарата; Внутривенный.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Болюс; Нет.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Защита от УФ-лучей; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Скорость инфузии, мл/час; 15.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  | Невозможно определить количество товара, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг (в соответствии с ч. 24 ст. 22 фз 44) | ШТ | Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик объекта закупки, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара (оказания услуги/ выполнения работы) надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
| 2 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190-00002926 | Скорость инфузии регулируемая, мл/час; ≤ 15.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Объем резервуара; ≥ 600.; Кубический сантиметр;^миллилитр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Возможность выбора не менее 15 скоростей, с шагом регулировки не более 1 мл., с возможностью немедленной остановки инфузии (режим ''0''); наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Время инфузии, часов; ≥ 40 и ≤ 600.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Остаточный объем в линии; ≤ 3.; Кубический сантиметр;^миллилитр; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Скорость инфузии устанавливается с помощью извлекаемого ключа управления; соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие резервуара, состоящего из эластичного химически инертного медицинского силикона, не содержит латекс и фталаты; соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высокопрочный защитный пластиковый корпус; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Механизм, контролирующий точность подачи раствора, и обеспечивающий гарантию точности инфузии при заполнении резервуара от 50% от объема резервуара; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Шкалы деления с шагом; ≤ 10.; Кубический сантиметр;^миллилитр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Порт для заполнения препарата с запорным клапаном; соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2 фильтра грубой очистки в порту заполнения, для защиты инфузионной линии от окклюзии; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. колпачек со встроенным воздушным фильтромна на дистальном конце удлинительной линии; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Устройство, создающее равное давление как в самой помпе, так и в катетере; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Инфузионная линия защищена от перегибов; соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Удлинительная линия снабжена инфузионным фильтром с размером ячеек 1,2 микрона; соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Скользящий зажим на инфузионной линии; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Лента для крепления помпы; наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Болюс; Нет.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Система блокировки болюса; Нет.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Путь введения лекарственного препарата; Внутривенный.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Защита от УФ-лучей; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Регулирование скорости инфузии; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Скорость инфузии, мл/час; 15.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Объем заполнения; ≥ 600.; Кубический сантиметр;^миллилитр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | Невозможно определить количество товара, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг (в соответствии с ч. 24 ст. 22 фз 44) | ШТ | Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик объекта закупки, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара (оказания услуги/ выполнения работы) надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |

Единицы измерения:

В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).

Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.