## M275-07 ТХ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ИКЗ:261402500217340250100102540013250244
на поставку медицинского расходного материала одноразового применения (Насос инфузионный эластомерный)
Тип объекта закупки | [7 empty] | Товар
№ п/п | Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | № п/п | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество товара (объем работы, услуги) | Единица измерения | Обоснование включение дополнительной информации и сведений о товаре, работе, услуге
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190-00002769 | Характеристики КТРУ
|  |  | 1 | Описание | Совокупность устройств, обеспечивающих непрерывную и/или периодическую чрескожную инфузию предписанного лекарственного раствора пациенту под действием сил, создаваемых эластичным материалом. Обычно состоит из эластомерной камеры (различные размеры определяют поток и объем), которая заполняется раствором с помощью специального устройства для заполнения и/или шприца для создания давления, трубки, фильтра для удаления частиц/воздуха, ограничителя потока и разъема на дистальном конце для подключения к устройству доступа пациента. Он может использоваться для общей инфузии, введения антибиотиков, химиотерапии или обезболивания как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Это изделие для одноразового использования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 400 | Шт | В соответствии с КТРУ
|  |  | 2 | Болюс | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  |  | 3 | Защита от УФ-лучей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  |  | 4 | Наличие фиксирующих устройств | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  |  | 5 | Номинальный объем резервуара | ≥ 250 и ≤ 299 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  |  | 6 | Путь введения лекарственного препарата | Внутривенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  |  | 7 | Регулирование скорости инфузии | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  |  | 8 | Система блокировки болюса | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  |  | 9 | Скорость инфузии, мл/час | 1/2/3/4/5/6/7 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
Дополнительные характеристики
|  |  | 10 | Номинальный объём заполнения | ≥ 270 и ≤ 280 | Мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Для оказания медицинской помощи в соответствии с конкретным клиническим протоколом
|  |  | 11 | Режим "0" на переключателе скорости инфузии | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для возможности остановки инфузии по медицинским показаниям
|  |  | 12 | Корпус помпы | Жесткий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для предотвращения изменения скорости инфузии при давлении на изделие
|  |  | 13 | Эластомерный баллон находится внутри корпуса помпы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для защиты эластомерного баллона от повреждения
|  |  | 14 | Отверстие для наполнения находится на инфузионной линии | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для безопасного наполнения насоса
|  |  | 15 | Инфузионный фильтр на удлинительной линии | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для обеспечения безопасности пациента
В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145 добавлена дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога