Разъяснения на запрос

| 1. Информация о закупке |  |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Номер извещения | 0356300059125000001 |
| Наименование объекта закупки | Приобретение изделий медицинского назначения (Насос инфузионный эластомерный, объем заполнения 250-299мл) |
| Адрес электронной площадки с сети Интернет | www.sberbank-ast.ru |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений извещения | 1611089 от 21.01.2025 |
| Вопрос участника закупки | Разъяснение положений извещения об осуществлении закупки |
| В строке 1.3 технического задания к товару предъявляется требование: "Регулирование скорости инфузии - Да". В то же время в строке 1.8 предъявляется требование: "Скорость инфузии, мл/час - 5.0000". Т.е. с одной стороны скорость должна быть регулируемой, а с другой стороны скорость инфузии постоянная и равна 5 мл/час. Просим устранить противоречие так как требование "Регулирование скорости инфузии - Да" подразумевает наличие регулятора, который позволяет устанавливать одну из нескольких скоростей. Кроме того просим разъяснить положение строки 1.4 "Защита от УФ-лучей - Нет". Является ли данное требование строгим? Вы в лечебном процессе процессе используете УФ излучение для облучения лекарственного препарата внутри насоса? Если вам поставят насосы с защитой от УФ излучения вы откажетесь от таких изделий? Если для вас этот пункт не имеет значения, то может быть вы оставите для участника возможность для выбора, установив в техническом задании возможность для участника выбрать из "Да/Нет"? Это допустимо. | Уважаемый участник закупки! Заказчиком принято решение о внесении изменений В Техническое задание. |